## Slide 1
ЕА ЭС
Техническое регулирование газовой отрасли в ЕАЭС
Анализ ТР ТС 016/2011, ТР ЕАЭС 036/2016 и ТР ЕАЭС 046/2018
2024 год | Евразийский экономический союз
1 / 21

## Slide 2
Актуальность темы
Почему это важно для ЕАЭС?
2 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
⛏
Добыча
→
🔧
Транспортировка
→
🔩
Оборудование
→
🏠
Потребитель
▸ Стратегическая важность газового рынка для экономики ЕАЭС
▸ Необходимость унификации технических требований в 5 государствах-членах
▸ Обеспечение сквозной безопасности: от транспортировки до потребления

## Slide 3
ТР ТС 016/2011 — Газовое оборудование
Принят в 2011 году
3 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
▸ Аппараты для приготовления пищи и горячего водоснабжения
▸ Отопительные котлы и конвекторы
▸ Блочные горелки и встраиваемые устройства
▸ Регуляторы давления газа
🍳
Газовая плита
🔥
Котёл
💡
Горелка
Виды охватываемого оборудования

## Slide 4
ТР ЕАЭС 036/2016 — Сжиженные углеводородные газы
Принят в 2016 году
4 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
▸ Сжиженные углеводородные газы (СУГ): пропан, бутан и их смеси
▸ Коммунально-бытовое применение (баллоны, резервуары)
▸ Промышленное топливо
▸ Моторное топливо — автогазозаправочные станции (АГЗС)
🛢
Баллон
⛽
АГЗС
🏭
Промышленность

## Slide 5
ТР ЕАЭС 046/2018 — Природный газ
Принят в 2018 году
5 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
▸ Природный газ, транспортируемый по магистральным трубопроводам
▸ Сжиженный природный газ (СПГ) — криогенное хранение и перевозка
▸ Компримированный природный газ (КПГ) — моторное топливо
▸ Требования к составу, одоризации и давлению
🔩
Магистральный газопровод
❄
СПГ — резервуар (криогенный)
🚗
КПГ — моторное топливо

## Slide 6
Область применения: Исключения
Что НЕ попадает под действие ТР
6 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
❌ Экспорт за пределы ЕАЭС
Продукция, предназначенная исключительно для вывоза за пределы Союза
❌ Гособоронзаказ и госрезерв
Продукция для нужд обороны и мобилизационного резерва государств-членов
❌ Паровые котлы (> 0,07 МПа)
Промышленные паровые котлы с рабочим давлением свыше 0,07 МПа
❌ Водогрейные котлы (> 115 °C)
Промышленные водогрейные котлы с температурой воды свыше 115 °C

## Slide 7
Цели технического регулирования
7 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
💊
Защита жизни и здоровья
🌿
Охрана окружающей среды
⚖
Защита от обмана потребителей
⚡
Ресурсосбережение и энергоэффективность
ЦЕЛИ ТР

## Slide 8
Правила обращения на рынке
Требования для выхода продукции на рынок ЕАЭС
8 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
🔴
НЕТ документов
Продукция не допускается к обращению на рынке
→
🟡
Оценка соответствия
Испытания, аудит производства, формирование доказательной базы
→
🟢
Маркировка EAC
Нанесение знака EAC и выход продукции на рынок ЕАЭС

## Slide 9
Идентификация продукции
Порядок и ключевые маркеры
9 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
▸ Газ: сравнение фактических характеристик с данными сопроводительных документов
▸ Оборудование: визуальный осмотр + сравнение маркировки с паспортом изделия
Ключевые маркеры идентификации:
🏷 Марка / тип
📊 Давление (МПа)
⚡ Мощность (кВт)
📋 Паспорт / сертификат
🔍
Шильдик оборудования
📄 Паспорт качества

## Slide 10
Требования безопасности: Оборудование
ТР ТС 016/2011
10 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
🔒 Герметичность газового тракта
Отсутствие утечек при max рабочем давлении
💨 Вентиляция камеры сгорания
Надлежащий отвод продуктов сгорания
☁ Контроль выбросов
Нормы по оксидам углерода (CO) и азота (NOₓ)
🔴 Автоматическое отключение
При погасании пламени — немедленное закрытие клапана

## Slide 11
Требования безопасности: Газ
ТР ЕАЭС 036/2016 и ТР ЕАЭС 046/2018
11 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
▸ Строгий контроль компонентного состава: сероводород, меркаптановая сера
▸ Нормируемая теплота сгорания (низшая)
▸ Обязательная одоризация — обнаружение утечек по запаху
▸ Регулирование давления на входе в газораспределительную сеть
Нормы примесей (046/2018)
Показатель
Норма
Единица
Сероводород H₂S
≤ 0,007
г/м³
Меркаптановая сера
≤ 0,036
г/м³
Кислород O₂
≤ 0,5
% об.
Углекислый газ CO₂
≤ 2,0
% об.
Точка росы (вода)
≤ −20
°C
Интенсивность запаха
≥ 3 балла
при 1% газа

## Slide 12
Требования к маркировке: Общие принципы
12 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
▸ Читаемость и стойкость к внешним воздействиям на протяжении всего срока службы
▸ Текст — на русском языке и языке государства-члена ЕАЭС
▸ Полная информация об изготовителе, стране происхождения и технических характеристиках
🔩 Оборудование (шильдик)
• Наименование и марка
• Номинальное давление газа
• Теплопроизводительность (кВт)
• Напряжение и частота тока
• Предупреждения об опасности
🛢 Газ (цистерна / сопроводит. документы)
• Наименование и марка газа
• Класс опасности и подкласс
• Код экстренных мер (КЭМ)
• Огнегасительные средства
• Паспорт качества партии

## Slide 13
Специфика маркировки: Оборудование vs Газ
13 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
⚙ Оборудование
▸ Мощность (номинальная и минимальная)
▸ Напряжение и частота электропитания
▸ Давление газа и вид газа
▸ Предупреждения об опасности
▸ Знак EAC
🛢 Газ
▸ Класс опасности (пиктограмма ромб)
▸ Код экстренных мер (КЭМ)
▸ Огнегасительные средства
▸ Имя и адрес грузоотправителя
▸ Знак EAC в Паспорте качества
🔥 Огнеопасно
☠ Токсично
⚠ Опасность

## Slide 14
Роль Паспорта качества для топлива
Обязательный документ на каждую партию
14 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
▸ Оформляется на каждую партию топлива (газ)
▸ Содержит фактические значения лабораторных испытаний
▸ Должен предоставляться конечному потребителю вместе с продукцией
▸ Является доказательной базой соответствия требованиям ТР
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ___
Наименование продукции: Пропан технический
Изготовитель: ___________________________
Дата выработки: _________________________
Номер партии: __________ Объём: ________
Результаты испытаний:
— Содержание H₂S: _____ г/м³
— Теплота сгорания: ____ МДж/м³
— Давление насыщ. паров: _ МПа
— Интенсивность запаха: __ балл
Подпись: _________ / Печать: __________
← Подпись и печать обязательны

## Slide 15
Презумпция соответствия и стандарты
Добровольное применение ГОСТов
15 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
▸ Добровольное применение ГОСТов из утверждённых перечней к ТР
▸ Выполнение требований стандарта = выполнение требований ТР (презумпция соответствия)
▸ При отсутствии применимого ГОСТа — самостоятельное обоснование безопасности
▸ Перечни публикуются Евразийской экономической комиссией (ЕЭК)
📚 ГОСТ / ГОСТы
(перечни ЕЭК)
→
✔ Соответствует ТР
Презумпция соответствия
⚠ Нет ГОСТа? → Обоснование безопасности

## Slide 16
Формы оценки соответствия
Принцип: выше риск → строже форма
16 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
📄 Декларирование
▸ ТР ЕАЭС 036/2016 (СУГ) — ТОЛЬКО декларирование
▸ ТР ЕАЭС 046/2018 (газ) — ТОЛЬКО декларирование
▸ ТР ТС 016/2011 — декларирование для ряда изделий
▸ Используется для продуктов с умеренным уровнем риска
🏅 Сертификация
▸ ТР ТС 016/2011 — бытовые плиты, котлы, горелки
▸ Высший уровень контроля и защиты потребителей
▸ Включает анализ производства (схема 1с)
▸ Инспекционный контроль в течение срока действия
⚖

## Slide 17
Схемы декларирования газа (036 и 046)
17 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
Схема 1д
Серийный выпуск (до 5 лет)
Собственные доказательства заявителя
Схема 3д
Серийный выпуск (до 3 лет)
Аккредитованная лаборатория + собственные доказательства
Схема 4д
Партия
Испытания в аккредитованной лаборатории
Схема 6д
Серийный выпуск (до 5 лет)
Аккредит. лаборатория + СМК (ISO 9001)

## Slide 18
Схемы сертификации (ТР ТС 016/2011)
18 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
📋
Заявка в ОС
→
🔬
Отбор образцов
→
⚗
Испытания в лаборатории
→
🏭
Анализ производства
→
🏅
Выдача сертификата
→
🔍
Инспекционный контроль
Схемы сертификации по ТР ТС 016/2011:
Схема 1с: Серийный выпуск + анализ производства + инспекционный контроль (3 года)
Схема 3с: Серийный выпуск + испытания типового образца (3 года)
Схема 4с: Партия продукции — испытания каждой партии в аккредит. лаборатории

## Slide 19
Маркировка знаком EAC
Единый знак обращения на рынке ЕАЭС
19 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
▸ Наносится ДО выпуска продукции в обращение на рынок ЕАЭС
▸ Для оборудования — непосредственно на изделие нестираемым способом
▸ Для газа — проставляется в Паспорте качества партии
▸ Минимальный размер знака — 5 мм × 5 мм (для оборудования)
▸ Не допускается нанесение знака до прохождения оценки соответствия
EAC
Единый знак обращения на рынке ЕАЭС

## Slide 20
Защитительная оговорка
Механизм защиты рынка ЕАЭС
20 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование
▸ Государства-члены обязаны ограничивать оборот опасной и несоответствующей продукции
▸ Изъятие с рынка оборудования и газа, не соответствующих требованиям ТР
▸ Обязательное уведомление других участников ЕАЭС о принятых мерах
▸ Продавец обязан возместить ущерб, причинённый несоответствующей продукцией
🛡 ЕАЭС защищает потребителей
Несоответствующая продукция → Изъятие из оборота

## Slide 21
Заключение и выводы
🔗
Комплексный подход
Единое регулирование охватывает и топливо, и оборудование — сквозная цепь безопасности.
📉
Снижение аварийности
Жёсткие технические стандарты на состав газа и конструкцию аппаратов снижают риски взрывов и отравлений.
🏷
Прозрачность рынка
Обязательная маркировка EAC и Паспорт качества обеспечивают прослеживаемость продукции.
📋 Реализованные ТР:
✔ ТР ТС 016/2011 — газовое оборудование
✔ ТР ЕАЭС 036/2016 — СУГ
✔ ТР ЕАЭС 046/2018 — природный газ
Контакты докладчика:
📧 email@example.com
📞 +7 (___) ___-__-__
🏢 Организация / кафедра
21 / 21
ЕАЭС · Техническое регулирование